Vorarbeiten ,

Bewuchs und Verschmutzungen entfernen

BEWUCHS ENTFERNEN

Bewuchs und ähnliches entfernen

................. m²	.................	.....................

Bewuchs durch Kletter-/Rankgewächse, einschließlich Haftwurzeln, restlos entfernen.

Ausführungsart: ................................................................

(Sofern nicht vorgegeben, vom Bieter einzutragen)

Bauteil: ..........................................................................

ALGEN, OBERFLÄCHENPILZE, VERUNREINIGUNGEN ENTFERNEN

Verunreinigungen, Algen, etc. durch Hochdruck-Reinigung entfernen

................. m²	.................	.....................

Schmutz, Algen, Oberflächenpilze usw. sorgfältig entfernen.

Trockene Flächen mit

JOTUN KRAFTVASK

je nach Verschmutzungsgrad 1:15 / 1:20  mit Wasser verdünnt einsprühen,

nach einer Einwirkzeit von 10 - 15 min. mit reichlich Wasser gut abspülen. ( Techn. Merkblatt beachten )

Ausführungsart:

[ ] Handreinigung

[ ] Hochdruckreinigung

[ ] .....................................................................................

(Sofern nicht vorgegeben, vom Bieter einzutragen)

Bauteil: ............................................................................